ПЕРЕЧЕНЬ

проводимых испытаний

Определяемый параметр - массовая доля, W (%)

Методы анализа:

ВЭЖХ – высоко-эффективная жидкостная хроматография

СФ – спектрофотометрия

РФА – рентген-флуоресцентная спектрометрия

| № п.п. | Определяемое вещество | Образец испытания | Инструментальный метод | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он (CMIT/MIT) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-015 Свидетельство об аттестации методики измерения № 2307/243-(RA.RU.314707)-2026 (включена в аттестованную область деятельности АЛ) |
|  |  | ВД ЛКМ |  |  |
| 2 | 2-октил-4-изотиазолин-3-он (OIT) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ |  |
|  |  | ВД ЛКМ |  |  |
| 3 | 1,2-бензизотиазол-3-он (BIT) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ |  |
|  |  | ВД ЛКМ |  |  |
| 4 | 2-метил-4-изотиазолин-3-он (MIT) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ |  |
|  |  | ВД ЛКМ |  |  |
| 5 | Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ) | Сырье, чистое вещество | ВЭЖХ | ФР.1.31.2011.10654 Св-во об аттестации методики измерения № 137/242-(01.00250-2008)-2011 (включена в аттестованную область деятельности АЛ) |
|  |  | Коагулянты (код ОКП 21 6350) или флокулянты (полиэлектролиты) |  |  |
| 6 | 3-иодо-2-пропинил-N-бутилкарбамата (IPBC) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-001 |
|  |  | ВД ЛКМ |  | ХБ-АЛ-МВИ-031 |
| 7 | 4,5-дихлоро-2-октил-изотиазолона (DCOIT) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-005 |
|  |  | ВД ЛКМ |  | ХБ-АЛ-МВИ-031 |
| 8 | Формальдегид (ФА) | Доноры ФА: свободный ФА общий ФА | Спец.шкала (полуколичественный анализ) | ХБ-АЛ-МВИ-034 |
|  |  |  | СФ | ХБ-АЛ-МВИ-030 |
|  |  | ВД ЛКМ | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-023 |
|  |  | Глутаровый альдегид |  | ХБ-АЛ-МВИ-023 |
| 9 | 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол (BRONOPOL) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-006 |
| 10 | 2,2-дибром-3-нитрилопропионамид (DBNPA) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-007 |
| 11 | 1-оксидопиридин-2-тиона натрия (PtNa) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | CФ | ХБ-АЛ-МВИ-013 |
| 12 | Хлоргексидина биглюконат | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | CФ | ХБ-АЛ-МВИ-017 |
| 13 | Циперметрин | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-019 |
| 14 | Пропиконазол | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-020 |
| 15 | Метилен-бис-тиоцианат (МВТ) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-021 |
| 16 | 2-тиоцианометилтио- бензтиазол (ТСМТВ) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-022 |
| 17 | Карбендазим | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-024 |
| 18 | 2-фенилфенол (ОРР) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-032 |
| 19 | 4-хлор-3-метилфенол (РСМС) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-032 |
| 20 | Сорбат калия (Е202) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-028 |
| 21 | Бензоат натрия (Е211) | Сырье, чистое вещество, биоцидное средство | ВЭЖХ | ХБ-АЛ-МВИ-028 |
| 22 | Органическое растворимое соединение (кроме летучих органических соединений, поверхностно-активных веществ, полимеров и их прекурсоров, аминокислот) | Сырье, чистое вещество жидкое/твердое | ВЭЖХ | Разработка по индивидуальному заказу |
| 23 | Органическое растворимое соединение (кроме летучих органических соединений, поверхностно-активных веществ, полимеров и их прекурсоров, аминокислот) | Сырье, чистое вещество жидкое/твердое | СФ | Разработка по индивидуальному заказу |
| 24 | Определение содержания хлорорганических соединений в нефти (мкг/кг) | Образцы нефти | РФС | ГОСТ Р 52247-2021, метод В МИ № 2/7-3-2022 |